ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ГОРЕЛКИ
Тепловой агрегат 
 производитель
Тепловая мощность, кВт или теплопроизводительность, Гкал/ч

Номинальная 
 реальная (необходимая) 


Агрегат: газотрубный водотрубный печь рекуператор КПД 
%

количество горелок 
 Дымосос
 Регулирование тяги 


Условия эксплуатации 


Теплоноситель (нужное подчеркнуть): вода 
пар 
воздух

Значение контролируемых параметров (t, давление) 


Камера сгорания (топка):

Реверсивная проходная давление (разряжение), Па


длина, м
Диаметр, м
 габариты, м 


Диаметр отверстия под горелку, мм 


Диаметр расположения и отверстия монтажа горелки, мм 


Толщина обмуровки стенки монтажа горелки, м 


Топливо (нужное подчеркнуть): Природный газ Сжиженный газ Попутный газ
Теплота сгорания, ккал/час 

Давление подачи, кПа 


Подвод к горелке (нужное подчеркнуть):
справа 

слева 
    продольно
Электропитание, В 
 цепи управления, В 

Регулирование (нужное подчеркнуть): одноступенчатое 
двухступенчатое 
плавное

Топливо (нужное подчеркнуть): Дизельное топливо печное топливо нефть СНО легкий мазут

Вязкость, сСт 
 температура, °С 


Расположение ёмкости относительно горелки: выше ниже

Давление в топливопроводе, bar 


Электропитание, В 
 цепи управления, В 


Регулирование (нужное подчеркнуть): одноступенчатое двухступенчатое с подогревом топлива
Установка (нужное подчеркнуть): горизонтально вертикально вниз вертикально вверх 
Комплектация__________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Автоматика: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Особые требования: _____________________________________________________

________________________________________________________________________
Пользователь: _________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________
Электр, почта; факс/тел. _______________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________ Подпись_______________
Дата__________________
